附件：拟转让专利简介

一、技术领域

本发明应涉及互联多区域电力系统的网络控制领域，具体是一种基于协议的非齐次驻留概率电力系统负荷频率控制方法。

二、背景技术

过去几十年来，网络控制系统的快速发展，使得其广泛的应用，包括多智能体、电力和其它系统。典型的国家电力系统，长期以来一直被认为是对世界国家安全至关重要的基础设施，其稳定影响着国家的社会经济，然而，近年来，美国和欧洲经历了几次大规模的停电，造成了数十亿美元的直接损失。停电的频繁发生暴露了当前电力系统的数学模型和分析方法的潜在问题，这也将给频率的稳定性带来挑战。为了保护容易发生突然变化的电力系统，频率控制主要是作为保持系统性能的一种有效技术。因此，负载频率控制在电力系统中发挥着不可或缺的作用，以调整频率在期望值，遵循这一趋势，许多控制技术已被应用于处理单/多区域负荷频率控制的电力系统。

近年来，随着计算机网络和科技的飞速发展，一方面可以促进信息交流；另一方面也导致了电力系统会遭受到攻击，网络攻击可能导致交换互联多区域电力系统的不稳定，因此研究网络攻击下的网络安全已经迫在眉睫。

在多区域互联电力系统的负荷频率控制中，各区域的频率偏差、不同区域间的联络线偏差等数据通过开放式网络传输到远程调度控制中心，成为控制中心进行频率调控的依据。开放式网络不仅容易受到网络攻击，其网络带宽也是有限的，天气、系统电气测量参数等数据涌入网络中无疑会给通信信道造成较大的带宽压力。在此背景下，现有技术构建了许多有效的协议来规范数据传输，如采样数据、循环、事件触发等，其中，事件触发协议的利用最多。在事件触发协议的框架中，除非满足预设的事件触发条件，否则将丢弃传输的数据，从而避免了资源的浪费。到目前为止，已经出现了许多有效的事件触发协议，包括静态、动态、内存和分布式。虽然已经报道了一些关于事件触发协议的有价值的结果，但许多网络诱导的现象，包括量化效应，尚未被考虑，这可能在一定的背景下导致资源浪费。

三、发明内容

本发明的目的是针对现有技术的不足，而提供一种基于协议的非齐次驻留概率电力系统负荷频率控制方法。这种方法能够节约网络资源的同时，保证系统的随机稳定性。

实现本发明目的的技术方案是：

一种基于协议的非齐次驻留概率电力系统负荷频率控制方法，包括如下步骤：

1）构建互联多区域电力系统：互联多区域电力系统的负荷频率调节系统涉及负荷、发电机、原动机、调速系统、LFC回路部分，根据电力系统的运行特点，将互联多区域电力系统建模为如公式（1）所示：

（1）  ，

其中，为频率偏差， 为区域i和其它控制区域的联络线功率， 是阀门位置 ，是汽轮机机械输出，是第i 个控制区域负载扰动的偏差，和分别为调速器和汽轮机时间常数，为阻尼系数，为发电机惯量系数，为第i个控制区下降系数，

发电机模型可以表示为如公式（2）所示：

（2），

原动机模型可表示为如公式（3）所示：

（3），

调速器模型可表示为如公式（4）所示：

（4），

用于保持第i个区域的频率偏差稳态误差的区域控制误差信号定义为如公式（5）所示：

（5） ，

随机变量r(t)表示为一个属于有限集合的开关变量，

定义，，则第i个区域的互联多区域电力系统写成如公式（6）所示：：

（6） ，

其中，另外是状态变量，是控制输入，是测量输出，是扰动输入，且满足：

第i个区域的比例积分控制器表示为如公式（7）所示：

（7），

其中， 表示待设计的控制器增益；

2）提出基于量化的事件触发调度协议如公式（8）所示：

（8），

其中，

，

其中，，和，表示采样周期，表示事件触发时刻，表示历史传输数据包的数量，是待设计正定矩阵，考虑到在通信网络中会存在网络诱导延迟，将零阶保持器的每一个时间段划分成多个小区间的并集，即，其中，定义延迟函数，进一步可以得到，其中；

3）建立遭受混合攻击的基于事件触发协议的非齐次驻留概率的互联多区域电力系统：过程包括：

3-1） 非齐次驻留概率：在实际应用中，互联多区域电力系统的子系统总是有各种故障或跳闸，使电力系统不能正常运行，假设意外的跳转过程采用非齐次驻留概率的模式建模，这种方式表示概率停留在模型中，这是由于获得转移概率是非常重要的，但在实践中精确地获取到是非常困难的，使用驻留概率的方法，很容易测量，考虑到系统内部出现的非均匀性，假设存在m种类型的开关模式，其中，，对于任意的，定义指示性函数为如公式（9）所示：

（9），

其中且，一些切换系统中切换规则依赖于时间或者当前状态，但基于驻留概率的切换规则不依赖于时间也不依赖于当前状态，在此情况下，系统停留在子系统的概率是已知的，即如公式（10）所示：

（10）；

3-2）动态量化器：动态量化器可以降低信息交换频率和通信负担，本技术方案所研究的动态量化器定义如下：

3-2-1）如果，有；

3-2-2）如果，有；

其中z是被量化的变量，表示量化器的量化误差界，表示量化器的范围，同时，量化器采用以下动态调节规则，如公式（11）所示：

（11），

其中，表示待设计的动态量化参数；

3-3）混合攻击：在电网中可能会发生网络攻击，从而导致系统不稳定，DOS攻击和欺骗攻击是最具破坏性的攻击，因此考虑混合攻击，通过引入一个受伯努利分布影响的随机变量表示来模拟DOS攻击，当随机变量时，表示没有发生DOS攻击；当表示攻击者断开同步相量测量装置PMU（phasor measurement unit，简称PMU）和负载频率控制LFC（ load frequency control，简称LFC）的连接创建开环系统，此外，还考虑了受欺骗攻击，假设侵略函数满足以下有界条件如公式（12）所示：

（12），

真实的输出信号可以描述为如公式（13）所示：

（13），

其中，且数学期望为；且数学期望为；

3-4）建立遭受混合攻击的基于事件触发协议的非齐次驻留概率的互联多区域电力系统：

为了便于后面的处理，下面对模型进行变换，将矩阵增加四列成为第i个区域系统中的满秩矩阵，即，令，则互联多区域电力系统可以写成如公式（14）所示：

（14） ，

其中

，，，，，，，，，，，，，；

4）基于李雅普诺夫理论，给出系统指数均方稳定的充分条件并满足性能、利用MTALAB的 LMI工具箱求解比例积分控制器增益：过程如下：

基于李雅普诺夫理论，确保系统的均方指数稳定且满足性能的充分性条件为：

给定标量， ， ，如果存在正定矩阵，，, ,和任意的矩阵，使得下面的条件成立，则残差增广系统是随机稳定的并且满足性能指标：

, ，

平均驻留时间满足：

，

其中，

采用线性矩阵不等式，求解比例积分观测器增益和控制器增益：

给定标量， ， ，如果存在正定矩阵，，, ,和任意的矩阵，使得下面的条件成立：

，

其中，

此外，控制器增益为，其中，第i个控制器增益如下：

。

本技术方案采用比例积分控制的控制方法，来抵抗一些外来干扰和增强系统鲁棒性，这也是一种重要的负荷频率控制方法，当系统存在干扰和网络攻击的情况任然可以使得系统具有强的鲁棒性。

与现有技术相比，本技术方案的优点在于：

1.将电力系统建模为一个基于非齐次驻留概率的系统：在实际应用中，互联多区域电力系统的子系统总是有各种故障或跳闸，使电力系统不能正常运行，这个意外的跳转过程本技术方案采用非齐次驻留概率的模式建模，这是由于获得转移概率是非常重要的，但在实践中精确地获取到是非常困难的，使用驻留概率的方法，很容易测量，本技术方案更加贴近实际环境；

2.了调节传输频率，本技术方案提出了一种新型的事件触发协议，考虑了动态量化对最新触发信号的影响，在节约网络资源的同时，确保更好的控制性能。

这种方法能够节约网络资源的同时，保证系统的随机稳定性。

附图说明

图1为实施例控制方法的流程示意图；

图2为实施例中具有多重攻击的三区域电力系统的示意图；

图3为实施例中在混合网络攻击下基于事件触发的LFC系统的结构框图；

图4为实施例中基于改进的事件触发协议的互联多区域电力系统的状态输入轨迹图；

图5为实施例中基于改进的事件触发协议的互联多区域电力系统的状态输出轨迹图；

图6为实施例中系统模态变化图；

图7为实施例中基于传统事件触发协议的互联多区域电力系统的状态输入轨迹图；

图8为实施例中基于传统事件触发协议的互联多区域电力系统的状态输出轨迹图；

图9为实施例中基于改进的事件触发协议的互联多区域电力系统的事件触发释放时刻与释放间隔仿真结果示意图；

图10为实施例中基于传统事件触发协议的互联多区域电力系统的事件触发释放时刻与释放间隔仿真结果示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明的内容做进一步的阐述，但不是对本发明的限定。

实施例：

参照图1，一种基于协议的非齐次驻留概率电力系统负荷频率控制方法，包括如下步骤：

1）构建互联多区域电力系统：如图2所示，多区域电力系统的负荷频率调节系统涉及负荷、发电机、原动机、调速系统、LFC回路部分，根据电力系统的运行特点，将互联多区域电力系统建模为如公式（1）所示：

（1）  ，

其中，为频率偏差， 为区域i和其它控制区域的联络线功率， 是阀门位置 ，是汽轮机机械输出，是第i 个控制区域负载扰动的偏差，和分别为调速器和汽轮机时间常数，为阻尼系数，为发电机惯量系数，为第i个控制区下降系数，

发电机模型可以表示为如公式（2）所示：

（2），

原动机模型可表示为如公式（3）所示：

（3），

调速器模型可表示为如公式（4）所示：

（4），

用于保持第i个区域的频率偏差稳态误差的区域控制误差信号定义为如公式（5）所示：

（5） ，

随机变量r(t)表示为一个属于有限集合的开关变量，

定义，，则第i个区域的互联多区域电力系统写成如公式（6）所示：：

（6） ，

其中，另外是状态变量，是控制输入，是测量输出，是扰动输入，且满足：

第i个区域的比例积分控制器表示为如公式（7）所示：

（7），

其中， 表示待设计的控制器增益；

2）提出基于量化的事件触发调度协议如公式（8）所示：

（8），

其中，

，

其中，，和，表示采样周期，表示事件触发时刻，表示历史传输数据包的数量，是待设计正定矩阵，考虑到在通信网络中会存在网络诱导延迟，将零阶保持器的每一个时间段划分成多个小区间的并集，即，其中，定义延迟函数，进一步可以得到，其中；

3）建立遭受混合攻击的基于事件触发协议的非齐次驻留概率的互联多区域电力系统：过程包括：

3-1） 非齐次驻留概率：在实际应用中，互联多区域电力系统的子系统总是有各种故障或跳闸，使电力系统不能正常运行，假设意外的跳转过程采用非齐次驻留概率的模式建模，这种方式表示概率停留在模型中，这是由于获得转移概率是非常重要的，但在实践中精确地获取到是非常困难的，使用驻留概率的方法，很容易测量，考虑到系统内部出现的非均匀性，假设存在m种类型的开关模式，其中，，对于任意的，定义指示性函数为如公式（9）所示：

（9），

其中且，一些切换系统中切换规则依赖于时间或者当前状态，但基于驻留概率的切换规则不依赖于时间也不依赖于当前状态，在此情况下，系统停留在子系统的概率是已知的，即如公式（10）所示：

（10）；

3-2）动态量化器：动态量化器可以降低信息交换频率和通信负担，本例动态量化器定义如下：

3-2-1）如果，有；

3-2-2）如果，有；

其中z是被量化的变量，表示量化器的量化误差界，表示量化器的范围，同时，量化器采用以下动态调节规则，如公式（11）所示：

（11），

其中，表示待设计的动态量化参数；

3-3）混合攻击：在电网中可能会发生网络攻击，从而导致系统不稳定，DOS攻击和欺骗攻击是最具破坏性的攻击，因此考虑混合攻击，通过引入一个受伯努利分布影响的随机变量表示来模拟DOS攻击，当随机变量时，表示没有发生DOS攻击；当表示攻击者断开同步相量测量装置PMU和负载频率控制LFC的连接创建开环系统，此外，还考虑了受欺骗攻击，假设侵略函数满足以下有界条件如公式（12）所示：

（12），

真实的输出信号可以描述为如公式（13）所示：

（13），

其中，且数学期望为；且数学期望为；

3-4）建立遭受混合攻击的基于事件触发协议的非齐次驻留概率的互联多区域电力系统：

为了便于后面的处理，下面对模型进行变换，将矩阵增加四列成为第i个区域系统中的满秩矩阵，即，令如图3所示，互联多区域电力系统可以写成如公式（14）所示：

（14） ，

其中

，，，，，，，，，，，，，；

4）基于李雅普诺夫理论，给出系统指数均方稳定的充分条件并满足性能、利用MTALAB的 LMI工具箱求解比例积分控制器增益：过程如下：

基于李雅普诺夫理论，确保系统的均方指数稳定且满足性能的充分性条件为：

给定标量， ， ，如果存在正定矩阵，，, ,和任意的矩阵，使得下面的条件成立，则残差增广系统是随机稳定的并且满足性能指标：

, ，

平均驻留时间满足：

，

其中，

采用线性矩阵不等式，求解比例积分观测器增益和控制器增益：

给定标量， ， ，如果存在正定矩阵，，, ,和任意的矩阵，使得下面的条件成立：

，

其中，

此外，控制器增益为，其中，第i个控制器增益如下：

。

为了验证本例方法的有效性，给出一个互联多区域电力系统的仿真实例，其系统参数如表1所示：

表1

|  | 模态 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域1 |  | 10 | 1.8 | 0.3 | 0.12 | 10 | 0.05 |
|  |  | 10 | 1.3 | 0.35 | 0.12 | 10 | 0.05 |
| 区域2 |  | 12 | 1.2 | 0.4 | 0.12 | 12 | 0.05 |
|  |  | 12 | 1.8 | 0.4 | 0.12 | 12 | 0.05 |
| 区域3 |  | 12 | 1.8 | 0.35 | 0.12 | 12 | 0.05 |
|  |  | 12 | 1.3 | 0.35 | 0.12 | 11 | 0.05 |

，

其它参数如下:

，，，，，，，，，，，，，，

，

初始参数选取：

采用MATLAB的LMI工具箱求出比例积分控制器增益和事件触发矩阵为：

仿真结果如图4-图10所示， 选择采样周期h=0.1，模拟时间为35s，在传统事件触发协议和改进事件触发协议下，表2显示了350次模拟中每个区域受混合攻击影响的平均传输量，可以很清楚地看到，基于改进的事件触发机制平均传输量小于传统事件触发机制，这说明本例方法占用的通信带宽更少。

表2

|  | 改进事件触发协议 | 传统事件触发协议 |
| --- | --- | --- |
| 区域1 | 11.4 | 32.56 |
| 区域2 | 21.07 | 22.06 |
| 区域3 | 23.90 | 26.83 |

对比图4-图5和图7-图8，可以看出，两种事件触发协议都能使系统能很快的趋于稳定，但是从节约带宽资源方面来看，从表2，图9和图10可以看出，在保持相同的系统性能的情况下，本例方法使得触发次数更少，这说明在相同的参数条件下，与传统方法相比，本例方法方法更通用，还具有稳定时间短的优点，因此本例方法可以获得更好的控制效果。